PROTOKÓŁ NR ….

z dnia ……………………

kontroli okresowej wykonywanej co najmniej raz w roku

na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1

ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 290)

Część I – Informacje formalno – prawne o obiekcie budowlanym.

Dane obiektu budowlanego:

rodzaj obiektu:  …………………………………………………………………………………

(zgodnie ze stanem faktycznym)

adres obiektu: …………………………………………………………………………………..

(miejscowość, kod pocztowy, adres, nr działek)

data budowy: ……………………………………………………………………………………

Dane osoby sporządzającej protokół:

……………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………….......

(imię i nazwisko, nr uprawnień, specjalność, numer przynależności do izby samorządu zawodowego – kopię uprawnień i zaświadczenia o przynależności do izby załączyć w formie kserokopii do protokołu)

Dane techniczne:

| Kubatura: |  | Powierzchnia zabudowy: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa: |  | Ilość lokali mieszkalnych: |  |
| Ilość kondygnacji: |  | Ilość urządzeń dźwigowych: |  |

Opis techniczny:

………………………………………………………………………………………………….

(zwięzły opis techniczny obiektu budowlanego obrazujący podstawowe dane odnośnie konstrukcji oraz wykończenia)

Wyposażenie instalacyjne:

………………………………………………………………………………………………….

(wyposażenie takie jak: wod- kan, c.o., gazowa, elektryczna, odgromowa, słaboprądowa, tryskaczowa itp.)

Urządzenia budowlane lub techniczne związane z obiektem:

…………………………………………………………………………………………………...

(kotły, klimatyzatory, anteny itp.)

Dane formalno – prawne obiektu budowlanego:

Data i numer pozwolenia na budowę:………………………………………….………………..

(jeśli zachowało się)

Dokumentacja powykonawcza: ……………………………….………………………………..

(jeśli istnieje to wpisać: w posiadaniu zarządcy i wymienić dokumenty)

Książka obiektu budowlanego: …………………………………………………………………

(wpisać: brak / jest  -datę założenia)

Dane dotyczące ostatniej kontroli:

Data ostatniej kontroli okresowej: ……………………………………………………………...

Ustalenia tej kontroli: …………………………………………………………………………...

(wpisać uwagi i zalecenia)

Stan wykonania uwag i zaleceń z ostatniej kontroli:

…………………………………………………………………………………………………...

Część II – Ocena stanu technicznego oraz zalecenia i wnioski.

Ocena stanu technicznego elementów budynku, budowli 
i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

(przykładowe elementy podlegające ocenie – zakres kontroli można modyfikować i zmieniać w zależności od specyfiki obiektu budowlanego)

| Lp | Nazwa elementu kontrolowanego | Ocena stanu technicznego | Rozmiar zużycia elementu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja dachu lub stropodachu (sprawdzenie stanu węzłów i połączeń, ugięć elementów oraz korozja) |  |  |
| 2 | Pokrycie dachowe (sprawdzenie czy nie występuje korozja lub braki i uszkodzenia) |  |  |
| 3 | Obróbki blacharskie (sprawdzenie czy nie występuje korozja lub braki i uszkodzenia) |  |  |
| 4 | Rynny i rury spustowe(sprawdzenie czy nie występuje korozja lub braki i uszkodzenia) |  |  |
| 5 | Instalacja odgromowa (wizualna ocena ciągłości przewodów i połączeń) |  |  |
| 6 | Stolarka okienna (sprawdzenie czy stolarka nie jest wypaczona lub uszkodzona oraz ew. zawrzeć informację o brakach w oszkleniu) |  |  |
| 7 | Parapety (sprawdzenie czy nie występuje korozja lub braki i uszkodzenia) |  |  |
| 8 | Stolarka drzwiowa (sprawdzenie zakresu jak w przypadku stolarki okiennej) |  |  |
| 9 | Elewacja budynku (sprawdzenie powłok malarskich, faktury, stanu połączeń w elementach płytowych, gzymsów oraz detali architektonicznych) |  |  |
| 10 | Płyty balkonowe, tarasy (sprawdzenie stanu technicznego płyt, czy nie występują zarysowania elementów konstrukcyjnych, ugięcia) |  |  |
| 11 | Balustrady i pochwyty (sprawdzenie stanu mocowania oraz czy nie występuje korozja) |  |  |
| 12 | Daszki wejściowe i inne zadaszenia (sprawdzenie prawidłowości zamocowania, ugięcia oraz czy nie występuje korozja) |  |  |
| 13 | Reklamy, anteny i inne konstrukcje wsporcze (sprawdzenie prawidłowości zamocowania, ugięcia oraz czy nie występuje korozja) |  |  |
| 14 | Klimatyzatory i urządzenia wentylacyjne (sprawdzenie stanu mocowania oraz czy nie występuje korozja) |  |  |
| 15 | Dojścia do budynku (chodniki, opaski, rampy dla niepełnosprawnych itp.) – sprawdzenie czy nie występują ubytki nawierzchni, prawidłowość zamocowania balustrad i pochwytów |  |  |
| 16 | Murki oporowe i inne elementy architektury zewnętrznej związane z obiektem budowlanym (np.: urządzenia na placach zabaw i boiskach, urządzenia służące rekreacji itp.) |  |  |

Uwaga!

Powyższe elementy do kontroli należy traktować jako przykład – w zależności od rodzaju i charakteru obiektu budowlanego, zakres elementów podlegających kontroli może się różnić.

Wnioski i zalecenia.

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Informacja o stwierdzonych zagrożeniach dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowiska.

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

(W przypadku stwierdzenia zagrożenia należy bezzwłocznie przesłać kopię protokołu do właściwego organu nadzoru budowlanego zgodnie z art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego. 
W informacji powyżej można również podać zalecenia do wykonania doraźnych zabezpieczeń.)

Zakres robót remontowych i kolejność ich wykonywania.

…………………………………………………………………………………………………...

Informacja o przeprowadzonych kontrolach okresowych instalacji 
i urządzeń.

Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (przeprowadzona przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane 
w specjalności instalacje sanitarne).

Protokół z dnia ……………… nr ……………

Ustalenia z tej kontroli

…………………………………………………………………………………………………...

(opisać wnioski i zalecenia lub dołączyć do protokołu)

Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowych (przeprowadzona przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania dozoru nad eksploatacją urządzeń lub budowlane w specjalności instalacje sanitarne).

Protokół z dnia ……………… nr ……………

Ustalenia z tej kontroli

…………………………………………………………………………………………………...

(opisać wnioski i zalecenia lub dołączyć do protokołu)

Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) (przeprowadzona przez osobę posiadającą uprawnienia mistrza kominiarskiego lub budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej).

Protokół z dnia ……………… nr ……………

Ustalenia z tej kontroli

…………………………………………………………………………………………………...

(opisać wnioski i zalecenia lub dołączyć do protokołu)

Załączniki do protokołu kontroli.

…………………………………………………………………………………………………...

(np.: dokumentacja fotograficzna, oceny i ekspertyzy techniczne, pomiary)

Podpis osoby przeprowadzającej kontrolę.

…………………………………………………………………………………………………...

Z protokołem zapoznano właściciela / zarządcę obiektu.

…………………………………………………………………………………………………...

(imię i nazwisko, podpis, data)